Утвержден
ПБКМ.424359.040 ПС – ЛУ

ОКПД2 26.51.43.120

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, СИСТЕМ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ «ПС-22»

(ПТК АСУ ТП / ССПИ / ТМ «ПС22»)

Паспорт

ПБКМ.424359.040 ПС

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам инв № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

- Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие.

Формуляр должен постоянно находиться на рабочем месте лица, ответственного за эксплуатацию изделия.

В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

- Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Программно-технический комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем сбора и передачи информации, систем телемеханики электрических станций и подстанций «ПС-22» (ПТК «ПС22»).

Заводской №: {S/N}.

Дата изготовления: {дата изготовления}.

Изготовитель: ООО «Прософт-Системы», 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а

Сведения о сертификации приведены на сайте http://www.prosoftsystems.ru/license.

- Основные технические данные

ПТК «ПС-22» предназначен для применения в составе систем: АСУ ТП ПС, ССПИ/ТМ и других объектах энергетики, и выполняет следующие задачи:

- оперативное управление (технологическое и диспетчерское);

- информационная поддержка и контроль систем РЗА и других специализированных систем

- автоматического управления/регулирования;

- регистрация параметров переходных процессов в аварийных режимах;

- мониторинг состояния и эксплуатация основного технологического оборудования;

- автоматизация вспомогательных технологических процессов;

- ведение и синхронизация времени;

- информационное взаимодействие;

- обеспечение информационной и общей безопасности.

ПТК «ПС-22» состоит из трех уровней программно-технических средств.

3.2.1 Нижний уровень (полевой). В состав оборудования на данном уровне системы входят: датчики, устройства связи с объектом, преобразователи дискретных сигналов, преобразователи аналоговых сигналов (ПАС), сетевые средства шины процесса.

3.2.2 Функциями оборудования данного уровня являются: измерение первичных аналоговых электрических и неэлектрических величин, сбор дискретных сигналов от источников сигналов, выдача команд управления в исполнительные схемы. Оборудованием данного уровня в обязательном порядке выполняется привязка меток времени событиям.

3.2.3 Уровень присоединения. В состав оборудования на данном уровне системы входят: контроллеры ячеек, контроллеры присоединения, измерительные преобразователи, микропроцессорные терминалы РЗА, интегрируемые на информационном уровне устройства смежных систем (РЗ и СА, ПА, ОМП, РС ЦПС, УПАСК и др.).

3.2.4 Функциями оборудования данного уровня являются: измерение и расчёт аналоговых электрических и не электрических величин, сбор дискретных сигналов от источников сигналов, выдача команд управления в исполнительные схемы с контролем приоритетов, сбор информации о положении РПН, организация оперативной блокировки.

3.2.4 Верхний уровень. В состав оборудования на данном уровне системы входят: станционные контроллеры связи и управления, серверы АСУ ТП, АРМ ОП, инженера АСУ, инженера РЗА, оборудование системы единого времени (приемники ГНСС, сервер точного времени), сетевое оборудование – коммутаторы, маршрутизаторы, сетевые экраны; преобразователи интерфейсов и среды передачи данных, конвертеры протоколов.

- Комплектность

Комплект поставки ПТК «ПС-22» соответствует таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки

| Наименование устройства | Код заказа | Серийный номер |
| --- | --- | --- |
| Контроллер многофункциональный |  |  |
| Контроллер многофункциональный |  |  |
| Сервер промышленный |  |  |
| Сервер промышленный |  |  |
| Контроллер коммуникационный |  |  |
| Контроллер коммуникационный |  |  |
| Программный комплекс REDKIT SCADA 2.0 |  |  |

- Работы при эксплуатации

Таблица 2 – Записи о внеплановых работах

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

- Свидетельство об упаковывании

Упакован ООО «Прософт-Системы» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| {Должность} | ___________ | {подпись} | {дата изготовления} |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | личная подпись | расшифровка подписи | число, месяц, год |

- Свидетельство о приемке

Изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ПБКМ.424359.040 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

| М.П. | ___________ | Казначеев Р.А. | {дата изготовления} |
| --- | --- | --- | --- |
|  | личная подпись | расшифровка подписи | число, месяц, год |

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ПБКМ.424359.040 ТУ при соблюдении порядка (правил) транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации компонентов системы, описанных в документах:

- ПБКМ.424359.040 РЭ. Руководство по эксплуатации. Контроллеры многофункциональные ARIS-11xx;

- ПБКМ.424359.019 РЭ. Руководство по эксплуатации. Контролеры электрического присоединения ARIS-22хх;

- ПБКМ.424359.016 РЭ. Руководство по эксплуатации. Контроллеры многофункциональные ARIS-28хх;

- ПБКМ.424359.020 РЭ. Руководство по эксплуатации. Контроллеры многофункциональные ARIS – 42хх;

- ПБКМ.424359.022 РЭ. Руководство по эксплуатации. Контроллеры коммуникационные ARIS-48xx;

- ПБКМ.466219.001 РЭ. Руководство по эксплуатации. Сервер промышленный ARIS-68хх;

- ПБКМ.403519.001-2.1 РЭ. Руководство по эксплуатации. Устройства синхронизации времени ИСС;

- RU.76499597.62.01.29-01 31 01. Описание системы. Redkit SCADA 2.0.

Гарантийный срок хранения - в соответствии с руководством по эксплуатации и паспортом-формуляром на компонент системы.

Гарантийный срок эксплуатации - в соответствии с руководством по эксплуатации и паспортом-формуляром на компонент системы.

По истечении гарантийного срока эксплуатации сервисное обслуживание осуществляется в пределах срока службы изделия по отдельному договору с предприятием-изготовителем.

Изготовитель осуществляет прием сообщений о недостатках от потребителей на портале support.prosyst.ru, по телефону +7 (343) 310-11-10 и электронной почте support@prosyst.ru.

- Особые отметки

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измен-енных | заме-ненных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |