Автоматизированная система мониторинга и диагностики силовых трансформаторов 110кВ и выше (АСМД)

Карта заказа

# Общая информация

На основании карты заказа определяются требования к техническим и программным средствам АСМД на базе ПТК ARIS, конфигурация и комплектность поставки оборудования, состав необходимых работ по созданию АСМД.

Место установки (организация, наименование и адрес объекта, контактные данные):

На основании предоставленной в карте заказа информации будет составлено технико-коммерческое предложение на поставку АСМД.

При заполнении карты заказа отметьте знаком  требуемые позиции или впишите соответствующие параметры.

Заполненную карту заказа необходимо направить на электронную почту zdorovenko@prosoftsystems.ru.

# 1. Сведения о трансформаторе

# В таблице 1 укажите основные сведения о трансформаторном оборудовании.

# Таблица 1.

| # № | # Наименование параметра трансформатора | # Параметр | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1.1 | # Марка трансформатора # (Полностью) |  |  |
| # 1.2 | # Год выпуска |  |  |
| # 1.3 | # Год последнего капитального ремонта |  |  |
| # 1.4 | # Номинальная мощность трансформатора, кВА |  |  |
| # 1.5 | # Номинальный ток ВН трансформатора, А |  |  |
| # 1.6 | # Номинальное фазное напряжение ВН, В |  |  |
| # 1.7 | # Номинальное линейное напряжение ВН, В |  |  |
| # 1.8 | # Ток холостого хода, % |  |  |
| # 1.9 | # Потери холостого хода, кВт |  |  |
| # 1.10 | # Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| # 1.11 | # Потери короткого замыкания, кВт |  |  |
| # 1.12 | # Марка вводов обмотки ВН: # - Фаза А # - Фаза В # - Фаза С |  |  |
| # 1.13 | # Год начала эксплуатации высоковольтных вводов: фаза А, фаза В, фаза С. |  |  |
| # 1.14 | # Типовое значение емкости С1 ВН фазы А, пФ |  |  |
| # 1.15 | # Типовое значение емкости С1 ВН фазы В, пФ |  |  |
| # 1.16 | # Типовое значение емкости С1 ВН фазы С, пФ |  |  |
| # 1.17 | # Типовое значение тангенса tg1 ВН фазы А |  |  |
| # 1.18 | # Типовое значение тангенса tg1 ВН фазы B |  |  |
| # 1.19 | # Типовое значение тангенса tg1 ВН фазы C |  |  |
| # 1.20 | # Наличие системы РПН | # Да/Нет |  |
| # 1.21 | # Марка РПН |  |  |
| # 1.22 | # Ресурс РПН, максимальное количество переключений |  |  |
| # 1.23 | # Тип системы охлаждения |  |  |
| # 1.24 | # Количество вентиляторов обдува |  |  |
| # 1.25 | # Мощность одного вентилятора обдува, кВт |  |  |
| # 1.26 | # Количество маслонасосов системы охлаждения |  |  |
| # 1.27 | # Мощность одного маслонасоса, кВт |  |  |

# 2. Сведения о желаемой конфигурации моделей, контролируемых системой мониторинга трансформатора

# В таблице 2 укажите необходимый набор функций мониторинга, которые будут определять свойства системы мониторинга

# Таблица 2.

| # № | # Наименование параметра | # Наличие |
| --- | --- | --- |
| # 2.1 Электрические параметры |  |  |
| # 2.1.1 | # Измерение параметров сети на стороне ВН |  |
| # 2.1.2 | # Измерение параметров сети на стороне СН |  |
| # 2.1.3 | # Измерение параметров сети на стороне НН |  |
| # 2.1.4 | # Коэффициент нагрузки |  |
| # 2.1.5 | # Кратковременные перенапряжения на стороне ВН по ГОСТ 1516.3 |  |
| # 2.2 Высоковольтные вводы |  |  |
| # 2.2.1 | # Контроль значений тока утечки |  |
| # 2.2.2 | # Контроль значений тангенса угла диэлектрических потерь |  |
| # 2.2.3 | # Контроль значений емкости изоляции ввода |  |
| # 2.3 Параметры, контролируемые согласно IEC 60076-7 |  |  |
| # 2.3.1 | # Контроль температуры ННТ |  |
| # 2.3.2 | # Контроль температуры верхних слоев масла |  |
| # 2.3.3 | # Расчет скорости старения изоляции |  |
| # 2.3.4 | # Расчет нагрузочной способности трансформатора |  |
| # 2.3.5 | # Расчет времени до достижения предельных параметров |  |
| # 2.3.6 | # Расчет календарно-отработанного времени |  |
| # 2.3.7 | # Расчет относительного термического износа |  |
| # 2.4 Влагосодержание |  |  |
| # 2.4.1 | # Расчет и контроль абсолютного влагосодержания масла |  |
| # 2.4.2 | # Расчет и контроль влагосодержания твердой изоляции |  |
| # 2.4.3 | # Расчет температуры образования пузырьков газа |  |
| # 2.5 Система охлаждения |  |  |
| # 2.5.1 | # Контроль эффективности системы охлаждения |  |
| # 2.5.2 | # Расчет выработанного ресурса системы охлаждения |  |
| # 2.6 РПН |  |  |
| # 2.6.1 | # Контроль механического ресурса РПН |  |
| # 2.6.2 | # Контроль электрического ресурса РПН |  |
| # 2.6.3 | # Контроль перепада температур масла в баке РПН |  |
| # 2.7 Контроль вибрации |  |  |
| # 2.7.1 | # Контроль уровня вибрации бака |  |
| # 2.8 Контроль разрядной активности |  |  |
| # 2.8.1 | # Контроль ЧР в изоляции высоковольтных вводов ВН |  |
| # 2.8.2 | # Контроль ЧР в основной изоляции |  |
| # 2.9 ИТС |  |  |
| # 2.9.1 | # Расчет общего индекса технического состояния трансформатора, а также основных узлов |  |
| # 2.10 Общие параметры |  |  |
| # 2.10.1 | # Самодиагностика АСМД |  |
| # 2.11 Контроль сигналов РЗА, АСУ |  |  |
| # 2.11.1 | # Укажите необходимо кол-во сигналов, шт. |  |

# 3. Сведения о наборе датчиков необходимых для работы системы мониторинга трансформатора

В таблице 3 укажите наличие датчиков, выберите тип поставки и укажите марку каждого из них, если такая информация имеется.

# Таблица 3.

| # № | # Наименование датчика | # Поставляется с АСМД* | # Комплектно с тр-ром | # Марка датчика | # Тип интерфейса # (цифровой/ аналоговый) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3.1 | # Маслоуказатель трансформатора |  |  |  |  |
| # 3.2 | # Маслоуказатель РПН |  |  |  |  |
| # 3.3 | # Реле Бухгольца |  |  |  |  |
| # 3.4 | # Клапан сброса давления трансформатора |  |  |  |  |
| # 3.5 | # Датчик положения РПН |  |  |  |  |
| # 3.6 | # Датчик температуры масла верх.тр-ра |  |  |  |  |
| # 3.7 | # Датчик температуры масла нижн. тр-ра |  |  |  |  |
| # 3.8 | # Датчик температуры масла РПН |  |  |  |  |
| # 3.9 | # Датчик температуры обмотки ВН (пофазно) |  |  |  |  |
| # 3.10 | # Датчик температуры обмотки НН (пофазно) |  |  |  |  |
| # 3.11 | # Метеодатчик влажности и температуры |  |  |  |  |
| # 3.12 | # Анализатор содержания газов и влаги в масле # (7 газов, хроматографи-ческий или фотоакустический метод) |  |  |  |  |
| # 3.13 | # Прибор контроля качества эксплуатационных масел ПКТМ (tgδ, влагосодержание, предельное окисление, мутность) ООО «ВИКС» |  |  |  |  |
| # 3.14 | # Измерения токов проводимости вводов ВН и импульсов частичных разрядов (пофазно) |  |  |  |  |
| # 3.15 | # Регистратор электромагнитных разрядов ООО «ВИКС» |  |  |  |  |
| # 3.16 | # Датчик вибрации |  |  |  |  |
| # 3.17 | # Датчик вибрации ИВД ООО «Прософт-Системы» |  |  |  |  |
| # 3.18 | # Датчик вибрации DVM ООО «ВИКС» |  |  |  |  |

* - при отсутствии датчика в комплекте поставки трансформатора и при необходимости мониторинга контролируемых им параметров - отметьте знаком  требуемый датчик.

# 4. Сведения о программных и технических средствах интеграции системы мониторинга в систему АСУ ТП

В таблице 4 укажите информацию об интеграции АСМД в АСУ ТП объекта, способы и объём интеграции, если это необходимо.

# Таблица 4.

| # № | # Наименование параметра | # Параметр | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4.1 | # Интерфейс связи с АСУ ТП | # RS-485/Ethernet (оптика/медь) |  |
| # 4.2 | # Протокол передачи данных в АСУ ТП | # IEC 60870-101/104, IEC 61850 (MMS) или иное |  |
| # 4.3 | # Сервер хранения данных с ПО: # - комплектно с АСМД # - в составе АСУ ТП # - шкаф серверный |  |  |
| # 4.4 | # АРМ оператора с ПО: # - комплектно с АСМД # - в составе АСУ ТП |  |  |

# 5. Сведения о комплектации шкафа системы мониторинга

В таблице 5 укажите необходимые характеристики шкафа системы мониторинга

# Таблица 5.

| # № | # Наименование параметра | # Параметр | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5.1 | # Тип монтажа (наружной установки или в помещении) |  |  |
| # 5.2 | # Климатическое исполнение |  |  |
| # 5.3 | # Тип и напряжение питания оперативных цепей |  |  |
| # 5.4 | # Необходимость установки ИЧМ |  |  |

# 6. Сведения о составе работ при поставке и внедрении системы мониторинга трансформатора

В таблице 6 укажите необходимый объем работ при внедрении системы мониторинга.

# Таблица 6.

| # № | # Наименование параметра | # Наличие | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6.1 Обследование и разработка проектной документации |  |  |  |
| # 6.1.1 | # Необходимость проведения первичного обследования с выездом специалиста фирмы-производителя системы мониторинга |  |  |
| # 6.1.2 | # Необходимость разработки проектной и рабочей документации |  |  |
| # 6.2 Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга |  |  |  |
| # 6.2.1 | # Полный монтаж силами фирмы-производителя системы мониторинга |  |  |
| # 6.2.2 | # Участие фирмы-производителя системы мониторинга в шефмонтаже |  |  |
| # 6.2.3 | # Выполнение пуско-наладочных работ системы мониторинга |  |  |
| # 6.2.4 | # Выполнение пуско-наладочных работ датчиков и подсистем сторонних производителей |  |  |
| # 6.2.5 | # Необходимость проведения обучения персонала заказчика |  |  |
| # 6.3 Гарантийное обслуживание системы мониторинга |  |  |  |
| # 6.3.1 | # Гарантийное сопровождение системы, стандартное -12 месяцев, расширенное – 36 месяцев, или другой желаемый период действия гарантии |  |  |